**EXTINTORES EL TUMI S.L**

**PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

|  |
| --- |
| **EMPRESA INSTALADORA Y MANTENEDORA IPCI. 754 - MPCI. 643 - R.I 131165** |

Taller: C/Tierra, 5 – 28229 Villanueva del Pardillo (Madrid)

Telf: 918117909 – 918150509 - www.extintoreseltumi.es - Email: [info@eltumi.es](mailto:info@eltumi.es)

**VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES – BIES – SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEÑALIZACIÓN – ALUMBRADO DE EMERGENCIA – ELECTRICIDAD – SISTEMAS EXTINCIÓN COCINAS**

**ALBARÁN N.º** 2147 8 de enero de 2025

Nombre: IGLESIA CRISTIANA ABRIENDO LOS CIELOS

Dirección: AV/ DEL COBRE 7 - NAVE

Población: LEGANES

Provincia: MADRID

Horario:

IBAN:

CIF: R2801987E

CP: 28914

Teléfono: 615430433

Actividad: IGLESIA

Técnico:

Ins Reg. Merc. Madrid. el 4-12-95. T . 10.137.L O. F. 182, Secc 8. H. M. 161821. CIF.B-81228504

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL | Nº PLACA | AÑO | RT |
| 3 | Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas 25mm |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento extintor co2 2 kg Nieve Carbónica |  |  |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento extintor polvo químico 6 kg ABC |  |  |  |  |  |
| 4 | Nuevo extintor polvo químico 6 kg ABC |  |  |  |  |  |
| 1 | Retimbrado quinquenal extintor 6kg ABC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BASE** | | **IVA** | **TOTAL** | |
|  |  |  | |  |  | |

Varios:Conforme al cliente,